## Innleiing
Forenkla LCC-vurdering av ulike elementalternativ Dette verktøyet er utvikla av Multiconsult
Formål
Formålet med dette verktøyet er å leggje til rette for ei enkel LCC-vurdering av ulike alternative bygningskomponentar. Verktøyet er ikkje meint å erstatte ein fullstendig LCC-analyse av heile bygget, men tilbyr rettleiing og struktur for å gjennomføre ei overordna vurdering av forskjellar i kostnader for bygningskomponentar over eit livsløp.
Kort om LCC og omgrep
LCC (Life Cycle Cost eller livssykluskostnader) er ein metode for å sjå det totale kostnadsbiletet ved ein bygning gjennom heile levetida. Livssykluskostnader omfattar både investeringskostnadene (sjølve anskaffinga) og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling gjennom heile bruksperioden (FDVU -kostnader) gjennom heile bruksperioden. I dette verktøyet samanliknar vi enkelte utvalde bygningskomponentar - ikkje eit heilt bygg eller anlegg. Kostnader til vedlikehald og utskiftingar vil variere frå år til år. Typisk er desse kostnadene låge i byrjinga av levetida for bygget, for så å auke ettersom komponentane når den tekniske levetida si eller dersom prisnivået på tenesta aukar meir enn inflasjonen. I løpet av ein analyseperiode må komponentar som regel skiftast ut éin til to gonger. I ei berekning av livssykluskostnader estimerer ein ein kontantstraum av desse kostnadene før dei blir diskonterte ved noverdiberekningar tilbake til basisåret og fordelte utover levetida som ein annuitet. Samla vil alle kostnader knytte til anskaffing, drift, vedlikehald og utskiftingar utgjere årskostnad (ÅK) for bygningen, som igjen kan samanliknast på tvers av prosjekt og over tid. Kontoplan for kostnader, definisjonar og kalkulasjonsmetodikk følgjer Norsk Standard 3454 – «Livssykluskostnader for byggverk» av 2013.
Sentrale omgrep:
| Levetid: |  | Tida (tal år) frå ein bygningskomponent blir installert til han blir demontert.
| Analyseperiode: |  | Den tidsperioden (tal år) det er valt å gjere LCC-kalkylen for.
| Noverdiberekningar: |  | Finn dagens verdi av framtidig kostnad, gjeve analyseperiode og kalkulasjonsrente.
| Basisåret: |  | Det året investeringa blir gjort. I dette verktøyet blir alt diskontert til "år 0", utan vidare omsyn til årstal.
| Annuitet: |  | Noverdien fordelt med like store beløp som kjem på med like store intervall. Intervalla her er årlege.
| Årleg kostnad: |  | Ei faktisk utgift som kjem på årleg. Eksempel energikostnad, ikkje kostnader som oppstår med intervall over 1 år.
| Årskostnad: |  | Annuitetsbeløpet viser alle kostnadene i analyseperioden (investering, periodevise kostnader og årlege kostnader).
| Kalkulasjonsrente: |  | Den renta som blir brukt for å diskontere kontantstraumen til noverdi.
| Kontantstrøm: |  | Ei oppstilling av kostnader som oppstår, det året dei oppstår.
Korleis bruke verktøyet
Informasjon om bygningsdelen/komponentane skal leggjast inn i "Input"-arket. Input-arket består av 3 tabellar, éin for kvart alternativ. Her legg ein inn kostnadspostar og tidsintervall. Sjå gjerne på det alt innlagde eksempelet for kva type informasjon som blir inkludert i tabellane. Resultata blir samanstilte i "Samandrag"-arket. Før du hentar inn relevant informasjon, er det viktig å kontrollere at ein unngår normale fallgruver ved denne typen vurderingar. I Samandrag-arket finst ei sjekkliste du bør gå igjennom før gjennomføring, og i tillegg svare ut før ferdigstilling av vurderinga. Kvar finn du kostnader? Kostnader for komponentane kan skaffast fram i prisbøker, frå erfaringstal, av rådgjevarar, eller direkte frå serviceavtalar og leverandørar. Komponentane, og dei mengdene som er kravde, er unike for kvart prosjekt, og det er ingen oppslagsverk som enkelt gjev svar på kva kostnader som skal inn. Definisjonane hjelper deg å strukturere kostnadene, men innhentingsjobben styrer kvaliteten på resultatet. Definisjonane i for kva som blir dekt av dei ulike kolonneoverskriftene er henta frå NS 3454 og står i arket "Definisjonar". Kvar finn du levetider/frekvensar for kostnad? På same måte som ved kostnader er det prisbøker, erfaringstal, rådgjevarar og leverandørar som er kjelda til denne informasjonen. Leverandørane sit ofte i større grad på denne typen informasjon og vil kunne gje informasjon om eigne komponentar. Erfaringar frå driftsteknikarar/vaktmeistrar og reinhaldarar kan også gje viktige innspel til faktisk levetid og kostnad for bygningskomponentane. Det er viktig å hugse at ein må ta føresetnader for å kunne leggje inn tal i tabellane. Desse føresetnadene bør skildrast og presenterast saman med resultata for vurderinga. Resultata frå verktøyet er 100 % avhengig av innhenta verdiar og levetider frå brukar.
Sentrale føresetnader og vurderingar for den overordna LCC-vurderinga
Inkluderer ikkje punkt 3.3 Reparasjonar, då ein aldri planlegg reparasjon av skadar og hærverk.
Inkluderer ikkje punkt 4.2 Utvikling, då det er føresett same komponent og yting i heile analyseperioden
Inkluderer ikkje punkt 5.3 Renovasjon, då dette er ein kostnad til bygget som heilskap, ikkje enkeltkomponentar
Punkt 9.2 Restverdi (verdi av bygningsdelen ved slutten av analyseperioden) blir berekna ved lineær avskriving
Kalkulasjonsrenta blir sett for heile alternativet, dvs. avvik i prisstiging mellom kostnadspostar blir ikkje teke omsyn til. (eks. ved auke i energipris utover inflasjon)
Revisjonslogg
Rev. 00 |  | 2018-11-01 |  | Første versjon for test i styringsgruppa
Rev. |  | Dato |  | Skildring

## Input
Overordna vurdering av LCC for komponentar
Forklaring:
Blå tekst er inntasta verdiar
Orange celler er inntasta verdiar/namn
Svart/kvit tekst er formlar og tekst
* alle beløp er eks. mva
Komponent/Løysing (NB! Bruk unike namn) | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehald | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 6. Reinhaldskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3 | #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Alt. 2 - | [10 empty] | * alle beløp er eks. mva |  | #
Komponent/Løysing (NB! Bruk unike namn) | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehald | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 6. Reinhaldskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3 | #
#
#
#
#
#
#
Alt. 3 - | [10 empty] | * alle beløp er eks. mva
Komponent/Løysing (NB! Bruk unike namn) | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 3.1. Drift | Frekvens for kostnad (år) 3.1 | 3.2. Vedlikehald | Frekvens for kostnad (år) 3.2 | 4.1 Utskiftning | Levetid (år) 4.13 | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 6. Reinhaldskostnader | Frekvens for kostnad (år) 5.3

## Samandrag
Samandrag
Overordna prosjektinformasjon
Prosjektnamn
Type bygg
Storleik
Oppdragsgjevar
Anna
Føresetnader for vurdering |  | Rettleiing
Analyseperiode | 30 | Normalt ser ein på analyseperiodar på anten 30 eller 60 år. Årskostnad (ÅK) kan berre samanliknast dersom same analyseperiode og kalkulasjonsrente ligg til grunn. Dette verktøyet stør ein analyseperiode på maks 60 år.
Kalkulasjonsrente | 4% | Kalkulasjonsrenta kan gjerast veldig kompleks, men når det gjeld ei alternativsvurdering (som denne), vil det viktigaste vere å bruke same rente. Dette er ofte tilstrekkeleg i denne typen vurdering. Normale kalkulasjonsrenter er mellom 3 og 6 %. Finansdepartementet sitt rundskriv R-109/14 gjev føringar for kalkulasjonsrenter i offentlege prosjekt.
Alternativ | ÅK |  |  | Korleis tolke resultata
Alt. 1 | 0 |  |  | ÅK er verdiar som kan samanliknast, og som seier noko om den totale kostnaden til komponenten i analyseperioden. Låg ÅK vil seie låge kostnader i eit livsløpsperspektiv. Du kan gjerne endre på føresetnadene om analyseperiode og kalkulasjonsrente for å sjå følsemda til resultata. Komponentar med høge kostnader seint i analyseperioden vil for eksempel vere fordelaktig ved høg kalkulasjonsrente. Dersom det ikkje er store forskjellar mellom alternativa, kan det vere nyttig å gjere ein grundigare LCC-analyse.
Alt. 2 | 0
Alt. 3 | 0
Kontantstraumar
Sjekkliste før ferdigstilling (vanlege fallgruver) |  |  | Svar på
Har du sytt for at alle alternativa kan samanliknast? For eksempel, at dei dekkjer tilsvarande (og tilstrekkeleg) behov for energi, luftmengder etc. |  |  | Ja. Det er gjennomført energiberekningane for alle tre alternativa, og alle tre alternativa dekkjer berekna energibehov. Energiberekningane inkluderer også berekningar av effektpådrag og forskjellane i kostnader dette medfører.
Har du skildra eventuelle forskjellar i kvalitet mellom alternativa? |  |  | Ja. Det er ulikt energiforbruk for dei tre alternativa, og dette gjev ulik klimapåverknad. Dette er berekna og skildra i energirapporten.
Har du sytt for at ingen av kostnadene er inkluderte meirverdiavgift? |  |  | Ja.
Har du sytt for at kostnader for 4.1 Utskifting, ikkje inkluderer kostnader som berre skal inkluderast ved førstegongs installasjon? Eks. boring av brønn, bygging av ventilasjonskanalar, etc. |  |  | Ja. Utskiftingskostnad for energibrønn er justert for borekostnadene som ikkje vil bli medrekna ved utskifting.
Har du kontrollert at ev. ekstrakostnader for serviceavtalane er inkluderte? For eksempel oppmøteavgift, reisetid, påslag på material/delar osv. |  |  | Ja. Dette er sjekka ut med erfaringar frå tilsvarande prosjekt. Dette vil også presiserast i prisførespurnad når denne blir send ut etter endeleg val av energiløysing.
Har du sikra at kostnaden for intern tidsbruk også er inkludert? (Dersom interne kostnader er like, kan dette ekskluderast.) |  |  | Ja.
Er det andre kostnader ved alternativa som ikkje er omtalte her, ettersom dei er like for alle alternativ (ref. spørsmålet over)? Dette er spesielt relevant dersom resultata frå verktøyet risikerer å bli brukt i budsjettprosessar. |  |  | Nei. Denne berekninga skal ikkje brukast til budsjett. Det er ei berekning for å vurdere dei tre alternative energiløysingane opp mot kvarandre. Endeleg budsjett blir berekna etter vald løysing og energiberekningane blir justerte i samsvar med endeleg løysing for heile bygget, f.eks. eventuelle løysingar som påverkar kuldebruer i positiv eller negativ retning.

## Definisjonar
Definisjonar NS 3454 - kontoplan
Kostnadspost | 1. Anskaffingskostnader | 3.1. Drift | 3.2. Vedlikehald | 4.1 Utskiftning | 5.1 Energi (årleg kostnad) | 5.2 Vann og avløp (Årlig kostnad) | 6. Reinhaldskostnader
Omfattar | Kostnader til anskaffingar for byggverket/bygningsdel(ane) inkludert montering. Restkostnad blir i dette verktøyet rekna ut ved lineær avskriving og skal ikkje takast omsyn til ved fastsetjing av anskaffingskostnad. Inkluderer 1.1 tomt 1.2 nybygg prosjektkost i samsvar med NS3453 1.3 Hovudombygging-prosjektkost i samsvar med NS3453 | Ettersyn og kontrollar som er nødvendige for at bygningsdelar og byggverket skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav. Kontrollar/sjekkrundar uavhengig av intervall inkl. lovpålagde tilsyn som brannvern/brannsikring, heiskontroll, osv. Ettersyn, kontroll, oppfølging og justering/regulering av tekniske anlegg og system normalt innanfor eit år. Service av tekniske anlegg inklusiv utskifting av mindre komponentar og forbruksmateriell (f.eks filter, reimar). Andre aktuelle tiltak: - analyse av oljeprøvar - overvaking av vibrasjonar - termografering - energivurdering av tekniske anlegg - oljeskift, smørjing av delar - lyskjeldeskift ev. gruppeskift - reinsking av takrenner/nedløp, kontroll av beslag - feiing av uteareal - gartnararbeid (stell av grøntareal, plenklipping med meir) - snørydding av uteareal inkludert bortkøyring - fjerning av snø, is og istappar på tak. | Førebyggjande/planlagde tiltak for at funksjonen til bygningsdelen skal haldast ved lag innanfor venta levetid, normalt basert på ei tilstandsvurdering. Dette inkluderer mindre utskiftingar som f.eks.: - enkelte delar av kledning (delar av trepanel, enkelte kledningspanel); - enkelte delar av golv (delar av eit golvbelegg, enkelte fliser); - enkelte delar av taktekking (enkelte takstein, delar av takpapp). Overflatebehandling og mindre reparasjonar som normalt blir utførte sjeldnare enn kvart år, f.eks., - fasadevask og behandling - måling - sliping og lakking av tregolv - utvendige persienner - murpuss | Utskifting av bygningsdelar/system av bygningsdelar: - fasadekledning - vindauge - golvbelegg - takbelegg - pumpe - sanitæranlegg - aggregat - ventilasjonsanlegg Inkludert eventuell auke av standard, ved f. eks utskifting av vindauge til vindauge med betre U-verdi. Gå ut frå lik kostnad som anskaffingskostnad dersom estimat ikkje finst, eks. kostnader som knyter seg til førstegongs montering (eks. brønn) | Elektrisk straum inkludert nettleige. Olje Fjernvarme Andre energiformer (bio-energi osv.) | Vassforbruk, drikkevatn avløpsvatn Reinsing av avløpsvatn, kommunale avgifter til vatn og avløp. | 6. Reinhaldskostnader 6 Reinhaldskostnader Kostnader til gjennomføring av reinhaldsaktivitetar. 6.1) Regelmessig reinhald: Dagleg / kvar veke reinhald av alle innvendige flater. 6.2) Periodisk reinhald: vårreingjering teppereins, skuring og polishbehandling av harde golv, Reingjering av høge flater. Vindaugspussing Reingjering av bokhyller med innhald. 6.3) Ekstraordinært reinhald- Reingjering på oppmoding, f.eks.: - utvendig vindaugsvask, - ekstraordinært byggreinhald 6.4) Reingjeringsrelaterte oppgåver: Tømming av avfallsbøtter og papirkorger. Sanitærtenester (etterfylling av toalettpapir, handklede, handsåpe). Betening av smussabsorberande soner (skifte av matter osv.), vatning av blomar. Omfattar ikkje - Restverdi (sjå omfattar) - Brukarutstyr - Boning (inkludert i reinhald) (sjå post 62) - Forbruksmateriell (sjå post 31)- - Kostnader til drift og vedlikehald av tekniske 1 anlegg/infrastruktur i byggverket
Omfattar ikkje | Restverdi (se omfattar) | Brukarutstyr. | Boning (inkludert i reinhald), (sjå post 62). | Forbruksmateriell (sjå post 31). | Kostnader til drift og vedlikehald av tekniske anlegg/infrastruktur i byggverket. | Kostnader til drift og vedlikehald av tekniske anlegg/infrastruktur i byggverket.

## Versonshåndtering (hidden)
Versjon | Regneark opprettet
0.9 | Første fungerende utkast

## Kontantstrøm alt. 1 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 0 |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kontantstrøm alt. 2 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 0 |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kontantstrøm alt. 3 (hidden)
| Nåverdi | Komponent/Løsning | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad)
| 0 |  | 3.1. Drift
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald
| 0 |  | 4.1 Utskiftning
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad)
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad)
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader
| 0 |  | 9. Restverdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nåverdi | SUM totalt | Kontopost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 0 |  | 1. Anskaffingskostnad (Eingongskostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.1. Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 3.2. Vedlikehald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 4.1 Utskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.1 Energi (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 5.2 Vatn og avløp (Årleg kostnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 6. Reinhaldskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 9. Restverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0